南开大学材料科学与工程学院消防应急疏散预案

1、事故类型和危害程度分析

1.1事故类型

我学院所存在火灾事故的可能。火灾类型涉及A/B/C/D/E等类型。

【火灾根据可燃物的类型和燃烧特性，分为A、B、C、D、E、F六大类。A类指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物质性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、干草、煤炭、棉、毛、麻、纸张、塑料(燃烧后有灰烬)等火灾。B类指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。C类指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。D类指金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等火灾。E类指带电火灾。物体带电燃烧的火灾。F类指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。】

1.2危害程度分析

火灾事故可能引起人员灼烧伤亡、窒息伤亡、逃生慌乱中的踩踏伤亡、高处坠落伤亡；以及其它次生衍生事故等。

2、应急处理基本原则

2.1救人重于灭火：首要任务是把被火围困人员解救出来；

2.2先控制、后消灭：对于不可能立即扑灭的火灾，要首先控制火势的继续蔓延，具备了扑灭火灾的条件时，展开攻势，扑灭火灾；

2.3先重点，后一般：全面了解并认真分析整个火场的情况分清重点；

2.4立足自救和社会救援相结合的原则；

2.5统一领导，分级负责，快速响应，科学救援。

- 组织机构及职责

- 3.1总指挥职责

- ①组织制订消防应急预案；

- ②负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

- ③确定现场指挥人员；

- ④协调事故现场有关工作；

- ⑤事故后启动响应程序与终止；

- ⑥事故状态下各级人员的职责；

- ⑦事故信息的上报工作；

- ⑧组织应急预案的演练。

- 3.2各救援队伍及职责

- 1）通讯保障组

- ①事故或灾害发生时，立即采取措施中断一般外线电话，确保事故处理外线畅通、应急指挥部处理事故所用电话迅速、准确无误。

- ②根据总指挥的指令，负责对外紧急报警及联络各有关方，对内紧急通知各有关人员迅速到达事故灾害现场，接受指挥部指令向外界请求援助。

- ③安排好应急车辆，停在指定位置，听候调遣。

- ④遇有伤亡情况的生产安全事故，负责联系家属。

- ⑤接受总指挥的领导，为其他应急救援小组工作提供支持。

- 2）抢险灭火组

- ①接到通知后，根据总指挥的指令，抢险队员正确配戴个人防护用具，迅速整队赶到事故应急集合点，组织抢险救助队员排除受影响范围内危险物品，协助事故发生部门迅速切断事故源，控制事故，以防扩大。

- ②抢险救助队员应按时参加应急预案的演习，熟悉现场各种灭火器材、设施的用途、操作方法、存放地点及使用范围，提高抢险的战斗力。

- ③如事故发展较大，无法控制时，应及时将情况汇报给总指挥，并立即撤离事故现场。

- 3）紧急撤离组

- ①根据总指挥的指令，在事发现场安全距离外拉设隔离带布置岗哨，保护事故现场。

- ②维护事故现场四周秩序，保持交通通畅及四周警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入事故现场。

- ③根据事故现场情况安排与事故救援无关人员进行紧急疏散，确保疏散方向、距离和地点（安全的上风向处）。引导公众疏散到指定地点集合。

- ④对可能威胁到周边的师生，应立即上报相关部门安排将周边师生迅速撤离到安全地点。

- 4）后勤保障组

- ①根据总指挥的指令，负责协调应急状态下应急物资的供应保障，如消防器材、急救箱等；

- ②相关人员负责自动灭火系统、变配电系统、电梯等的开启和关闭，并根据事故发生地点负责部门提供的资料查明事故部位破损的设备设施，对照库存储备，及时准确地提供备件。

- ③事故发生后，根据总指挥的指令，应迅速做好准备工作，根据受伤症状，及时采取相应的急救措施对伤者进行急救。

- ④如果伤势严重在120急救赶来之前做好急救工作，做好伤者接送工作。

- ⑤根据总指挥的指令，成立调查组，依照“四不放过”原则，展开事故的调查分析，并将调查结果向上级主管部门汇报。

4、预防与预警

4.1危险源监控

对学院的火灾危险源，采取日常点检、作业过程安全员巡查、季节性检查、定期和不定期检查以及特殊情况检查并在重点地点设置报警监测装置等方式进行监控。

4.2预防控制措施

（1）建立动火审批制度

（2）建立安全教育制度

（3）加强对三方人员的消防安全教育和管理

（4）建立消防安全检查制度，及时发现并排除火灾隐患

（5）建立安全用电管理制度

（6）建立消防器材的配置、保管、检查、使用制度

（7）在教学、办公等场所设立消防宣传栏和防火标语

（8）定期组织消防培训和演练

（9）加强对重点危险源的监控、检测、检查

4.3预警行动

4.3.1预警条件

（1）教学、生活和办公场所发生初起火灾。

（2）配电线路和用电设备突然冒烟或其周边发生初起火灾、出现火情等。

（3）其他可能引起火灾事故的征兆及学院周边场所突发性火情。

4.3.2预警方式与程序

当总指挥发出预警警报，应急小组立即通知有关人员、部门、单位密切关注事态发展变化，并指派专业人员到现场开展监控和指导工作。

5、信息报告程序

学院应急救援办公室24小时值守电话  85358960  。

5.1事故发生后，现场第一时间发现人向应急救援办公室报告，办公室对事故发生的时间、地点、经过、造成的后果、原因初步分析、采取的措施，并立即上报总指挥。报告内容应包括但不限于以下内容：火灾现场状况，有无爆炸；发生火灾可能的原因；人员伤亡情况；已采取的应急措施；现场消防应急物资及现场救援情况。

5.2总指挥接到报告后，立即组织相关人员实施救援并向学校消防主管部门报告。

5.3事故发生现场有关人员应当保护事故现场、接受事故调查，如实提供事实情况。

6、应急处置

6.1事故分级和响应分级

根据火灾事故的严重性、可控性、影响范围结合学院实际情况进行以下分级：

6.1.1一般火灾（三级响应）：火情较小，事发单位的应急力量（人员和消防器材）能够消灭或控制灾情；没有造成人员伤亡；没有造成重要关键设备设施受损；对正常教学基本没有造成影响；预估综合损失在1万元以下

6.1.2较大火灾（二级响应）：火情蔓延，事发单位的应急力量不能应付；已造成人员轻伤并有加深的可能和趋势；可能使重要关键设备设施受损；可能对正常教学造成较大影响；预估综合损失在1—10万；

6.1.3重大火灾（一级响应）：火情进一步加大，超出了学院的应急能力；已造成人员重伤或死亡；重要关键设备设施受损；对正常教学造成较大影响；预估综合损失在10万以上。

6.2响应程序

6.2.1“一员四组”在接到事故报告后应立即组织现场人员（在保证安全的前提下）利用现场应急物资进行科学处置，防止事故扩大；如果无法处置应在逐级上报的同时，按既定疏散路线撤离到安全区域并组织人员进行现场警戒，严禁无关人员进入事故区域，等待外援。

6.2.2在接到事故报告后应立即初步判断事故等级和响应级别并向学院领导报告。

6.2.2.1一般火灾（三级响应）：由总指挥立即向各应急小组发出预警信息，做好应急准备。应密切关注灾情发展并派专员到现场了解情况，监控灾情及时反馈信息。

6.2.2.2较大火灾（二级响应）：由总指挥立即通知相关应急救援小组前往现场。必要时由总指挥调集内外部其他应急力量协同解决，以求尽快恢复教学、生活。

6.2.2.3重大火灾（一级响应）：由总指挥立即通知所有应急小组立即赶往事故现场，同时按照相关规定及时、如实向上级和有关部门报告事故情况。对于超出学院应急能力的事故，应尽早争取社会救援，以便尽快控制事态的发展。

6.2.3应急指挥

根据事故及险情的性质、类别、危害程度、范围和可控情况，提出具体意见，并做出如下安排：

（1）对事故单位做出具体的处置指示，责成各应急小组立即采取响应应急措施；

（2）必要时立即成立现场应急指挥部并亲任指挥，或指派现场指挥全权负责；

（3）各应急工作组迅速到位，各组组长集合队伍清点人数，了解现场情况，制定初步应急方案，做好安全防护工作，迅速开展工作；整个过程中要充分体现统一领导，分级负责的原则，即各组组员对本组组长负责，各组组长对总指挥负责；

（4）及时如实向上级和政府相关部门报告，必要时，请求外部应急力量支援；

（5）落实上级单位、政府部门的有关指示。

6.2.4应急行动

（1）事故及险情发生后,事发单位在报告的同时,按照本单位制定的现场应急预案，在确保人员安全的前提下，首先切断现场的着火源（电源、气源、固体可燃物等），充分利用现场的应急物资开展科学自救，尽快组织抢救伤员，现状允许的情况下转移贵重物资；判定事故原因和可能造成的危害，采取措施，防止事故扩大，并保护好现场。

（2）学院应急组织和应急力量按预案规定职责明确各应急工作组救援任务,开展救援。

6.2.5资源调配

总指挥组织调配、征用本单位或协作单位抢险救援队伍,调配应急救援物资、灭火装备、灭火器材，以及占用场地。

6.2.6应急避险

（1）在疏散人群过程中，要专人组织按疏散通道标识，合理有序引导撤离到指定安全区域，避免人员聚集、恐慌行为、“竞争性”拥挤、再进入火场，穿越烟气空间等危险行为，防止相互践踏或二次事故受到伤害。

（2）在现场抢救伤员的过程中，要正确施救，避免受伤人员加重伤害程度。

（3）参加应急抢险救援的工作人员，应当装备齐全各种安全防护用品和应急救援器材，事发现场应当进行必要的行动方案制定和交底。灭火时，根据物质及其燃烧特性，采取不同的灭火设备，以免用错灭火设备而加大火势。

（4）先期处置后，现场消防灭火人员及时撤离重火灾地点，及时对着火区域内外进行有效隔离。重点火灾区域由专业救援队伍进行灭火。将顾客撤出危险地带，对受伤人员进行救治工作，对重伤人员转移至医疗机构就医。

（5）当扑救火灾后，应继续监控一段时间，确信不会复燃时方可撤离，以免引起第二次火灾。

6.2.6扩大应急

火势开始蔓延扩大，若学院没有能力、无法采取有效措施，不能马上扑灭或已波及到周围建筑物等无力控制事态时，扩大应急，并及时向社会应急救援机构（如119、120、110等）报告,请求支援。

6.3处置措施

6.3.1发生火灾爆炸事故的基本应急措施

（1）进行火情侦察，确定燃烧物质和有无人员被困。

（2）迅速扑灭火源，控制危险源，切断电源、中央空调、可燃气体的输送，对现场进行不间断监测，防止事态扩大。

（3）火灾发生初期，是扑救的最佳时机，发生火灾部位的人员尽快把火扑灭。

（4）在扑救火灾的同时及时向上级有关部门及领导报告，并视火情拨打119。

（5）现场管理人员要立即指挥员工搬离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。确定水源位置，提供火场供水。

（6）划定警戒区域，组织有关人员对事故区域进行保护。

（7）及时指挥、引导顾客按预定的线路、方法疏散，撤离事故区域，抢救被困人员。疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行。

（8）发生员工伤亡，要马上进行科学施救，将伤员撤离危险区域，同时打“120”电话求救。

（9）根据风向、燃烧物、火势大小、建筑物结构等情况选择好灭火阵地，正确选择消防器材和安全防护物品，科学施救；必要时采取火场破拆、排烟和断电等措施；

（10）专业消防救援人员到达火场后，相关人员应该主动汇报火场情况，积极协助消防救援队伍。

6.3.2任何教职工一旦发现火情，视火情进行以下应急操作：

（1）局部轻微着火，不危及人员安全，可以马上扑灭的立即进行扑灭。

（2）局部着火，可以扑灭但可能蔓延扩大的，在不危及人员安全的情况下，应组织周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，并向学院消防安全管理人和消防安全责任人汇报。

6.3.3对火势蔓延扩大，不可能马上扑灭的按以下方式处理：

（1）立即进行人员的紧急疏散，指定安全疏散地点，现场人员有义务对学生先进行疏散。

（2）拨打学校消防管理部门或消防报警电话“119”，通报火场信息：单位名称、地址、着火地点、着火物资及火势大小，联系电话，回答询问并派人到路口接应消防救援人员。同时组织人员清理畅通消防通道。

（3）发现有人员受伤，由救援组现场处理后视情况立即送往医院或拨打救护电话“120”。

7、应急救援结束

在同时具备下列条件的情况下，应急指挥领导小组应根据应急救援实际情况宣布应急救援结束：

（1）伤亡人员已经查清；

（2）事故危害已经消除；

（3）事故的次生、衍生隐患得到控制；

（4）受伤人员基本得到救治；

（5）紧急疏散的人员恢复正常工作。

8、事故调查和处理

按相关法律、法规、条例等以及学校的有关规定进行事故的调查和处理。

9、培训和演练

（1）定期进行应急培训，由综合办负责制定培训计划和组织培训的实施。除计划的正常培训外，对于演练中存在问题较多的环节，应进行强化培训。

（2）演练应每年至少二次。演练中应安排内部或外部相关专业人员作为观察员，如实记录演练情况。当演练结束后，应进行演练评估，发现不符合和不足并及时修订预案，组织培训，持续改进。

10、应急物资与装备保障

（1）为了保证救援工作及时有效，学院应急指挥领导小组必须针对危险目标并根据需要，将抢险抢修、个体防护、通讯联络等装备器材配备齐全；平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

（2）应急救援组织，必须定期检查应急人员的配置情况，如有变动应及时调整和补充，以确保应急力量的充足完备。应急人员还应定期接受安全再教育和专业知识技能培训，熟练掌握应急装备使用方法，并定期演练。